发热门诊装饰

一、屋面

1、制按100×50×2.5方管80米。（注：含墙面固定预埋铁）

2、制按80×40×2方管160米。

3、制按100厚彩钢瓦楞岩棉夹芯板135㎡.(注：含原墙面开槽，确保墙边不漏水)

4、制按2㎜铁皮天沟（规格30×30×20）20米。

二、室内

1、制按75厚彩钢岩棉夹芯板199㎡（注：板面厚0.326）

2、砌一砖墙47㎡（含双面粉水泥砂浆）

3、墙面批腻子2遍，刷乳胶漆3遍130㎡（墙面原有墙砖铲除）

4、地面铺贴800×800地砖135㎡（含地面找平）

5、顶面制按硅钙板吊顶126㎡

6、制按木门及门套8樘（0.9×2.1）

7、制按防盗门1樘。

8、制按钢化玻璃地弹门2.1×1.6（含不锈钢门套）

9、刷卫生间防水37㎡

10、铺贴卫生间墙砖45㎡（300×600）

11、卫生间铝合金玻璃门1樘（2.1×0.8）

12、制按塑钢推拉窗7樘（1.2×1.5）

13、制按铝合金推拉门2樘（1.5×2.1）

14、卫生间铝扣板吊顶9㎡

15、室内铺垫砖渣70㎝厚，浇筑C25混凝土10㎝.

三、水电

1、制按600×1200格栅灯8套，600×600格栅灯8套、300×600平板灯2套。

2、制按紫外线杀菌灯10套。

3、柱盆及龙头3套、拖把池1套、淋浴龙头及花洒1套。

4、给水、排水、雨水及所有管线，开关、插座看图及现场自行报价。