## 采购清单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **材料名称** | **规格型号** | **最高投标限价** | **备注** |
| 1 | DSA防护罩 | 定制 | 3.8 |  |
| 一次性使用无菌保护罩 | 各规格 | 4.23 |  |
| 4 | 弹性绷带 | 各规格 | 1.98 |  |
| 5 | 导管标签 | 各规格 | 40 |  |
| 导管标签盒 | 40 |
| 医用标签 | 28 |
| 塑料药杯 | 30ml | 0.8 |
| 冻存管 | 2ml | 1.05 |
| 冻存盒 |  | 18 |
| 6 | 呼吸面罩头带 |  | 95 |  |
| 7 | 医用超声耦合剂 | 250ml | 1.9 | B超室，需要稍微粘稠一点的 |
| 8 | 医用导电膏 | 100g | 100 |  |
| 9 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 光面型 | 4.5 |  |
| 一次性使用拭子 | 妇科用 | 0.26 |  |
| 一次性使用无菌阴道扩张器 | 各规格 | 0.6 |  |
| 口镜 | 50支/包 | 0.3 |  |
| 压舌板 | 木制 | 0.1 |  |
| 压舌板（不锈钢） | 16cm | 2 |  |
| 10 | 一次性医用垫单 | Ⅰ型（68\*80CM）/80M | 140 |  |
| 11 | 一次性使用无菌巾 | Ⅰ型 长20cm-350cm,宽20cm-200cm.100片/包 | 13.2 |  |
| 12 | 液体石蜡 | 20ml、500ml | 2.7/16 |  |
| 13 | 幽门螺旋杆菌试纸 | 42人份/盒 | 120 |  |
| 14 | 碎石系统-注射器/压力计组件 |  | 1050 |  |
| 15 | 一次性抽液器包 | 普通型 | 38 |  |
| 18 | 一次性使用麻醉用针 | 各规格 | 8.8 |  |
| 19 | 一次性使用可视喉镜窥视片 | M3 | 57 |  |
| 21 | 一次性使用医用皮肤记号笔 | 常规配尺型 | 31 |  |
| 22 | 三角垫 | R型50\*25\*15 一包2个 | 40 |  |
| 23 | 透明敷料 | 10\*12 | 6.4 | 3M1626w（进口） |
| 无菌敷贴 | 8.5\*11.5 | 10.5 | 3M1685（进口） |
| 24 | 鼻咽通气道 | 各规格 | 19.5 |  |
| 一次性使用口咽通气道 | 各规格 | 17.5 |  |
| 医用橡皮膏 | 26\*500cm | 25 |  |
| 25 | 紫外线强度指示卡 | 100片/盒 | 144 |  |
| 26 | AB消毒剂 | 100g/组 | 600 |  |
| 27 | 戊二醛浓度测试卡 | 50片/瓶 | 250 |  |
| 28 | 必洁美快速多酶清洗剂 | 150g | 28 |  |
| 31 | 一次性使用肝素帽 | 19mm-LC | 5.22 | 进口 |
| 33 | 单向阀门输液接头 | DTQ-02 | 60.8 |  |
| 34 | 一次性使用负压引流器 | 蓝色 | 2.8 |  |
| 35 | 医用引流装置 | 贮存袋G-3000ml | 3.75 |  |
| 36 | 一次性使用腹腔引流导管套件 | 各规格 | 697 |  |
| 38 | 骨腊(贝朗) | 24包/盒 | 25 |  |
| 39 | 一次性使用鼻肠管 | 螺旋式F12 | 220 |  |
| 40 | 造口袋 | 5009C | 28 |  |
| 41 | 穿刺针 | SDN-17.8-7.0 | 50 | 导管室 |
| 42 | 胰岛素笔 | 各规格 | 288 |  |
| 44 | 呼吸管路 | TRS22-19 | 220 | 无创 |
| 45 | 呼吸湿化治疗仪（加热呼吸管路套装） | 900PT561 | 470 | 适配：费雪派克 |
| 呼吸湿化治疗仪（鼻塞导管） | OPT944 | 248 |
| 46 | 一次性使用硅橡胶引流球 | 200ml | 14 | 带穿刺头 |
| 47 | 一次性使用精密引流袋 | 并联式（注塑）计量盒500ml+贮液袋2500mL | 55 |  |
| 一次性使用精密计量引流袋 | 并联式，计量盒500、贮液袋+2500 | 15 |  |
| 48 | 气管插管 | 各规格 | 18 | 单腔（国产） |
| 49 | 麻醉面罩 | 各规格 | 7.5 |  |
| 51 | 一次性穿刺器超声引导支架套件 | 各规格 | 396 |  |
| 52 | 一次性使用肝素帽 | 各规格 | 0.88 | 国产 |
| 53 | 加强型气管插管 | 各规格 | 130 | 进口 |
| **备注：**  **（1）投标人须针对每包内全部产品投标（可兼投兼中），不得缺漏项；（一个标包，一本标书）**  **（2）投标人所投产品须覆盖采购需求中的参考规格型号（同一规格型号或使用功能相同的型号），否则将导致其投标被否决；** | | | | |